广东同益达工程顾问有限公司

渭水综合楼项目

概算编制报告

佛山市禅城区张槎街道白坭村渭水股份经济合作社：

我公司接受贵单位委托，对“渭水综合楼项目”概算进行了编制。我们遵循客观性、公正性和科学性的原则，实事求是地对该项目的概算造价发表客观结论。在编制过程中，我们根据本项目的专业特点和实际情况，对项目的工程量、定额单价、综合单价、材料单价、计费等方面进行了详细的计算，现将概算编制情况报告如下：

一、项目概况：

本工程为渭水综合楼项目，位于佛山市禅城区张槎街道白坭村，建筑面积3665.91平方米，为五层建筑，首层高6.0米，二至五层层高4米，高度22.0米，范围包括土建、装饰、给排水、电气（含应急照明、强弱电及防雷工程）、消防（含消防给水系统、喷淋给水系统、通风防排烟及自动报警系统）及室外给排水、道路工程和电梯安装工程等。具体内容详见初步设计图纸。

二、编制依据：

1、建设单位提供的依据：

1.1、渭水综合楼项目初步设计图纸；

1.2、设计单位对渭水综合楼项目图纸疑问的复函。

2、文件依据：

2.1、清单依据：国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套计算规范；

2.2、定额依据：广东省住房和城乡建设厅2019年3月颁布实施的《广东省建设工程计价依据（2018）》（包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》等）和《佛山市建设工程补充综合定额（2019）》、《佛山市建设工程计价办法（2018）》、2022年《广东省建设工程标准工期定额》；

2.3、人工工资单价：定额动态人工调整系数为1.03；

2.4、主要材料单价：按2024年第二季度《佛山工程造价信息》综合价格，无综合价格的参考市场价格进行调整；

2.5、工程综合单价：综合单价只包括完成该项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费和利润，利润费率如下 ：

| 工程分类 | 计算基础 | 利润费率（%） | 管理费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑与装饰工程 | 人工费+施工机具费 | 20.00 | 按2018定额各章费率 |
| 通用安装工程 |  | 20.00 | 按2018定额各册费率 |
| 市政工程 |  | 15.00 | 按2018定额各册费率 |

2.6、绿色施工安全防护措施费以专业工程类型区分不同费率计算，基本费率按下表的值计算：

| 工程分类 | 专业工程 | 计算基础 | 基本费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑与装饰工程 | 建筑工程 | 分部分项工程的（人工费+施工机具费） | 19.00 |
|  | 单独装饰装修工程 |  | 13.00 |
| 通用安装工程 | 不划分专业工程 | 分部分项工程的（人工费+施工机具费） | 35.77 |
| 市政工程 | 单独场地平整工程 | 分部分项工程的（人工费+施工机具费） | 4.35 |
|  | 道路、管网工程 |  | 16.50 |
|  | 桥涵、隧道、水处理构筑物工程 |  | 14.50 |

2.7、其它项目费用：预算包干费以工程分类区分不同费率计算，费率按下表的值计算：

| 工程分类 | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 房屋建筑与装饰工程 | 分部分项工程的（人工费+施工机具费） | 7.00 |
| 通用安装工程 |  | 10.00 |
| 市政工程 |  | 6.00 |

2.8、税金按增值税销项税额9％计取；

2.9、概算幅度差按分部分项工程费的3.00%计取。

3、《基本建设项目建设成本管理规定》(财建〔2016〕504号)。

4、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）。

5、《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家计委计价格〔2002〕1980号）。

6、《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格〔2002〕10号）及建设工程设计合同（初步设计）。

7、 《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）。

8、佛山市建设工程施工图审查收费标准（2019年修订）2020年1月1日实施。

9、编制依据还包括其它相关计价文件以及施工规范等有关规定。

三、概算编制中存在的主要问题及处理意见：

1、本工程土石方弃运运距按18km考虑，土方消纳处置费按25元/m3已在措施项目中考虑。

2、本概算中φ500管桩平均桩长按照25米计算。

3、本概算暂不考虑赶工措施费、高温津贴、文明工地增加费、工程优质费等。

4、预备费按（建安工程费+工程建设其他费）的5%计取。

四、概算编制结果：

工程概算编制金额：10,341,138.19元

大            写：壹仟零叁拾肆万壹仟壹佰叁拾捌元壹角玖分

其中: 建安工程费8,825,550.01元，工程建设其他费用1,023,153.03元，预备费492,435.15元。

编制人：

复核人：

审批人：

广东同益达工程顾问有限公司

2024年10月21日